## Лист1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2016 | год
наименование электросетевой организации АО «УКБП»
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | АО УКБП | ТП1158 | ПС | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10, 35, 2016.01.13 | 12, 15, 2016.01.07 | 12, 15, 2016.01.07 | 1.67 | 0.3 | Оперативный журнал | 2016-01-13
2 | АО УКБП | ТП1 Т1 | ПС | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11, 15, 2016.04.06 | 11, 30, 2016.04.06 | 11, 30, 2016.04.06 | 0.25 | 0.05 | Оперативный журнал | 2016-04-06
3 | АО УКБП | ТП1 Т1 | ПС | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9, 45, 2016.05.22 | 11, 35, 2016.05.22 | 11, 35, 2016.05.22 | 1.83 | 0.05 | Оперативный журнал | 2016-05-22
4 | АО УКБП | ПС Автозапчасть яч.327 | ЛЭП | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9, 18, 2016.06.15 | 9, 28, 2016.06.15 | 9, 28, 2016.06.15 | 0.17 | 0.05 | Оперативный журнал | 2016-06-15
5 | АО УКБП | ТП1 КЛ18 | ЛЭП | 0.4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8, 00, 2016.06.27 | 14, 30, 2016.06.27 | 14, 30, 2016.06.27 | 6.5 | 0.05 | Оперативный журнал | 2016-06-27
6 | АО УКБП | ПС Северная КЛ11 и ПС Центральная КЛ610 | ЛЭП | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4, 25, 2016.06.29 | 5, 10, 2016.06.29 | 5, 10, 2016.06.29 | 0.75 | 0.1 | Оперативный журнал | 2016-06-29
7 | АО УКБП | ТП2286 | ПС | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11, 15, 2016.07.07 | 12, 20, 2016.07.07 | 12, 20, 2016.07.07 | 1.08 | 0.05 | Оперативный журнал | 2016-07-07
8 | АО УКБП | ПС Северная КЛ11 | ЛЭП | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22, 20, 2016.08.05 | 22, 35, 2016.08.05 | 22, 35, 2016.08.05 | 0.45 | 0.1 | Оперативный журнал | 2016-08-05
9 | АО УКБП | ТП2286 | ПС | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23, 00, 2016.08.20 | 24, 00, 2016.08.20 | 24, 00, 2016.08.20 | 1 | 0.05 | Оперативный журнал | 2016-08-20
10 | АО УКБП | ТП2286 | ПС | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8, 30, 2016.08.21 | 17, 00, 2016.08.21 | 17, 00, 2016.08.21 | 8.5 | 0.05 | Оперативный журнал | 2016-08-18
11 | АО УКБП | ТП3 | ПС | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8, 30, 2016.08.21 | 12, 00, 2016.08.21 | 12, 00, 2016.08.21 | 3.5 | 0.05 | Оперативный журнал | 2016-08-21
12 | АО УКБП | ТП2286 | ПС | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8, 00, 2016.08.28 | 18, 00, 2016.08.28 | 18, 00, 2016.08.28 | 8 | 0.05 | Оперативный журнал | 2016-08-28
13 | АО УКБП | ТП4 | ПС | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8, 00, 2016.09.03 | 8, 00, 2016.09.04 | 8, 00, 2016.09.04 | 24 | 0.01 | Оперативный журнал | 2016-09-04
14 | АО УКБП | ТП2286 | ПС | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23, 00, 2016.09.05 | 23, 15, 2016.09.05 | 23, 15, 2016.09.05 | 0.25 | 0.05 | Оперативный журнал | 2016-09-05
15 | АО УКБП | ТП2 Т2 | ПС | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3, 40, 2016.09.11 | 6, 30, 2016.09.11 | 6, 30, 2016.09.11 | 2.83 | 0.05 | Оперативный журнал | 2016-09-11
16 | АО УКБП | ТП1 РУ 6 кВ | ПС | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8, 00, 2016.09.25 | 13, 15, 2016.09.25 | 13, 15, 2016.09.25 | 5.25 | 0.1 | Оперативный журнал | 2016-09-25
17 | АО УКБП | ТП1158 | ПС | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 19, 40, 2016.09.28 | 20, 40, 2016.09.28 | 20, 40, 2016.09.28 | 1 | 0.3 | Оперативный журнал | 2016-09-28
18 | АО УКБП | ТП2286 | ПС | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10, 15, 2016.10.05 | 11, 15, 2016.10.05 | 11, 15, 2016.10.05 | 1 | 0.05 | Оперативный журнал | 2016-10-05
19 | АО УКБП | ТП4 | ПС | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7, 25, 2016.11.13 | 7, 25, 2016.11.14 | 7, 25, 2016.11.14 | 24 | 0.01 | Оперативный журнал | 2016-11-13
20 | АО УКБП | ТП2286 | ПС | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23, 00, 2016.11.18 | 23, 10, 2016.11.18 | 23, 10, 2016.11.18 | 0.17 | 0.05 | Оперативный журнал | 2016-11-18