## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2019 | года
АО “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП")
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АО “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | ТП | ТП1158 | 10 (10.5) | 20,30 2019.02.07 | 21,30 2019.02.07 | В | 1 | ТП 10 (10.5) кВ ТП1158(Все ЛЭП ТП) |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 100 |  | Оперативный журнал 2019-02-07 | 3.4.9.1 |  | 0
2 | АО “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | КЛ | ТП1158 КЛ14 | 0.38 | 18,50 2019.02.11 | 19,15 2019.02.11 | В | 0.42 | КЛ 0.38 кВ ТП1158 КЛ14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | Оперативный журнал 2019-02-11 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3 | АО “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | КЛ | ТП1158 КЛ14 | 0.38 | 10,40 2019.02.12 | 11,40 2019.02.12 | В | 1 | КЛ 0.38 кВ ТП1158 КЛ14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | Оперативный журнал 2019-02-12 | 3.4.14 | 4.21 | 1
4 | АО “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | ТП | ТП2286 | 6 (6.3) | 09,15 2019.03.24 | 15,30 2019.03.24 | П | 6.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП2286(Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  | Оперативный журнал 2019-03-24 |  |  | 1
5 | АО “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | ТП | ТП2286 | 6 (6.3) | 09,00 2019.04.07 | 16,00 2019.04.07 | П | 7 | ТП 6 (6.3) кВ ТП2286(Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  | Оперативный журнал 2019-04-07 |  |  | 1
6 | АО “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | ТП | ТП2286 | 6 (6.3) | 23,00 2019.04.11 | 23,15 2019.04.11 | П | 0.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП2286(Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  | Оперативный журнал 2019-04-11 |  |  | 1
7 | АО “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | ТП | ТП2286 | 6 (6.3) | 23,00 2019.04.12 | 23,15 2019.04.12 | П | 0.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП2286(Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  | Оперативный журнал 2019-04-12 |  |  | 1
8 | АО “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | ТП | ТП1158 | 10 (10.5) | 08,25 2019.05.20 | 09,35 2019.05.20 | П | 1.17 | ТП 10 (10.5) кВ ТП1158(Все ЛЭП ТП) |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 100 |  | Оперативный журнал 2019-05-20 |  |  | 1
9 | АО “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | КЛ | ПС Центральная КЛ515 | 6 (6.3) | 14,30 2019.06.04 | 14,33 2019.06.04 | В | 0.05 | ТП 6 (6.3) кВ ТП1 Т1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП1 Т3(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП2 Т1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП7 Т2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП8 Т1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП9 Т1(Все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |  | Оперативный журнал 2019-06-04 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
10 | АО “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | ТП | ТП1158 | 10 (10.5) | 08,23 2019.06.14 | 09,32 2019.06.14 | П | 1.15 | ТП 10 (10.5) кВ ТП1158(Все ЛЭП ТП) |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 100 |  | Оперативный журнал 2019-06-14 |  |  | 1
11 | АО “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | ТП | ТП1 | 6 (6.3) | 08,00 2019.06.22 | 11,50 2019.06.22 | П | 3.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП1(Все ЛЭП ТП) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |  | Оперативный журнал 2019-06-22 |  |  | 1
12 | АО “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | ТП | ТП4 | 6 (6.3) | 08,10 2019.07.20 | 11,20 2019.07.20 | П | 3.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП1(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | Оперативный журнал 2019-07-20 |  |  | 1
13 | АО “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | ТП | ТП8 | 6 (6.3) | 08,30 2019.08.10 | 12,30 2019.08.10 | П | 4 | ТП 6 (6.3) кВ ТП8(Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | Оперативный журнал 2019-08-10 |  |  | 1
14 | АО “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | ТП | ТП2286 | 6 (6.3) | 09,00 2019.08.17 | 18,00 2019.08.17 | П | 9 | ТП 6 (6.3) кВ ТП2286(Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  | Оперативный журнал 2019-08-17 |  |  | 1
15 | АО “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | ТП | ТП2286 | 6 (6.3) | 09,00 2019.10.24 | 13,00 2019.10.24 | П | 4 | ТП 6 (6.3) кВ ТП2286(Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  | Оперативный журнал 2019-10-24 |  |  | 1
16 | АО “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | ТП | ТП1158 | 10 (10.5) | 09,05 2019.11.13 | 11,05 2019.11.13 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ ТП1158(Все ЛЭП ТП) |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 110 |  | Оперативный журнал 2019-11-13 |  |  | 1
17 | АО “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | ТП | ТП2286 | 6 (6.3) | 09,00 2019.11.17 | 18,00 2019.11.17 | П | 9 | ТП 6 (6.3) кВ ТП2286(Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  | Оперативный журнал 2019-11-17 |  |  | 1
| Главный энергетик | [5 empty] | Борисов О.В.
по доверенности №44Д от 25.03.2020г.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь