Приложение N 5 к договору теплоснабжения

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК 130Х70ºС****2023-2024 г.г.**график выполнен со срезкой на 105х70ºС

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **°С****Тн.в.** |  **130°** **Т1** |  **70°** **Т2** |  **°С** **Тн.в.** |  **130°** **Т1** |  **70°** **Т2** |
|  +8 |  50,8 |  36,7 |  -12 |  93,0 |  55,3 |
|  +7 |  53,2 |  37,9 |  -13 |  94,9 |  56,0 |
|  +6 |  55,2 |  38,7 |  -14 |  96,8 |  56,8 |
|  +5 |  57,5 |  39,8 |  -15 |  98,8 |  57,9 |
|  +4 |  59,5 |  40,7 |  -16 |  100,7 |  58,5 |
|  +3 |  61,7 |  41,6 |  -17 |  102,9 |  59,3 |
|  +2 |  63,8 |  42,6 |  -18 |  104,9 |  60,1 |
|  +1 |  66,0 |  43,7 |  -19 |  105,0 |  60,9 |
|  0  |  68,2 |  44,7 |  -20 |  105,0 |  61,6 |
|  -1 |  70,2 |  45,5 |  -21 |  105,0 |  62,4 |
|  -2 |  72,4 |  46,4 |  -22  |  105,0 |  63,2 |
|  -3 |  74,6 |  47,5 |  -23 |  105,0 |  63,9 |
|  -4 |  76,6 |  48,2 |  -24 |  105,0 |  64,6 |
|  -5 |  78,7 |  49,2 |  -25  |  105,0 |  65,5 |
|  -6 |  80,5 |  50,2 |  -26 |  105,0 |  66,1 |
|  -7 |  82,8 |  51,0 |  -27 |  105,0 |  66,8 |
|  -8 |  84,8 |  51,8 |  -28 |  105,0 |  67,5 |
|  -9 |  86,9 |  52,7 |  -29 |  105,0 |  68,3 |
|  -10 |  88,8 |  53,5 |  -30 |  105,0 |  69,2 |
|  -11 |  90,9 |  54,3 |  -31 |  105,0 |  70,0 |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| «Ресурсоснабжающая организация»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П. | «Потребитель»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. |